## Marcilly
DÉPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE
SMAEP de Maillé - Draché - Marcilly et Nouâtre
Alimentation en Eau Potable
Année 2011
___________________________
Commune de Marcilly Sur Vienne
Renforcement du réseau
Rue de Cambraye - Rue des Ecoles - Rue du Marais - Rue Sainte Blaise
DÉTAIL ESTIMATIF
N° prix | Désignation des Travaux | Unités | Quantités | Prix | Dépenses
applic. | à exécuter |  |  | Unitaires | Totales
TITRE 0 - INSTALLATION
SIGNALISATION DE CHANTIER
00 | Installation et repli du chantier | Forfait | 1 |  | 0
01 | Constat d'huissier | U | 1 |  | 0
02 | Signalisation de chantier |  |  |  | 0
1 | Mise en place de la signalisation | Forfait | 1 |  | 0
2 | Dispositif de circulation - feux tricolores | J | 5 |  | 0
3 | Mise en place d'une déviation "proche" | Forfait | 1 |  | 0
| TOTAL TITRE 0 |  |  |  | 0
TITRE I - TERRASSEMENT ET
MACONNERIE
112 | Exécution de tranchée en zone urbaine |  |  |  | 0
1 | DN < 125 mm inclus | ml | 335 |  | 0
2 | DN > 125 mm | ml | 460 |  | 0
113 | Exécution de tranchée en surlargeur pour réseau supplémentaire |  |  |  | 0
1 | surlargeur de 20 cm | ml | 200 |  | 0
2 | surlargeur de 50 cm | ml | 50 |  | 0
121 | P.V. pour hauteur de couverture > 1,10 m |  |  |  | 0
1 | DN < 125 mm inclus | dm.ml | 80 |  | 0
2 | 125 mm < DN < 250 mm inclus | dm.ml | 300 |  | 0
122 | P.V. pour longement de réseau | ml | 50 |  | 0
123 | Tranchée pour pose de canalisations |  |  |  | 0
| effectuée à la main | m3 | 20 |  | 0
124 | Pompage en fond de fouille Q > 50 m³/h | h | 50 |  | 0
125 | P.V. pour extraction de roches compactes | m3 | 20 |  | 0
126 | Reprofilage des fossés et accotements | ml | 165 |  | 0
127 | Blindage des tranchées | m² | 50 |  | 0
128 | Fourniture et mise en œuvre de materiaux |  |  |  | 0
| d'enrobage |  |  |  | 0
2 | en gravillon | m3 | 330 |  | 0
129 | Fourniture et mise en œuvre de remblai d'apport |  |  |  | 0
2 | en 0/31,5 dioritique | m3 | 520 |  | 0
6 | en tout venant | m3 | 70 |  | 0
| A REPORTER |  |  |  | 0
N° prix | Désignation des Travaux | Unités | Quantités | Prix | Dépenses
applic. | à exécuter |  |  | Unitaires | Totales
| REPORT |  |  |  | 0
131 | Fourniture et mise en place de béton bitumineux |  |  |  | 0
2 | B.B.S.G. 0/10 (6 cm) | t | 120 |  | 0
132 | Fourniture et mise en place d'un enduit superficiel |  |  |  | 0
2 | Bicouche | m² | 135 |  | 0
133 | Découpage de la chaussée |  |  |  | 0
1 | à la scie | ml | 1410 |  | 0
135 | Démontage et repose de bordures de trottoirs |  |  |  | 0
2 | bordure et caniveau | ml | 15 |  | 0
143 | Exécution de maçonnerie |  |  |  | 0
2 | non armé dosé à 350 kg | m3 | 20 |  | 0
153 | Réalisation à la résine de bande au sol |  |  |  | 0
1 | le passage piéton | F | 1 |  | 0
2 | cédez le passage | F | 1 |  | 0
3 | la bande stop | F | 1 |  | 0
4 | la bande | ml | 10 |  | 0
154 | Balayage de voirie | ml | 120 |  | 0
0
| TOTAL TITRE I |  |  |  | 0
TITRE II - CANALISATIONS
ET PIECES ANNEXES
| Section 3 - Canalisations en PVC |  |  |  | 0
232 | Fourniture et pose de canalisations en P.V.C. rigide 16 bars |  |  |  | 0
2 | Ø 53,6/63 mm | ml | 125 |  | 0
4 | Ø 76,8/90 mm | ml | 70 |  | 0
5 | Ø 93,8/110 mm | ml | 10 |  | 0
6 | Ø 106,6/125 mm | ml | 130 |  | 0
7 | Ø 121,4/140 mm | ml | 460 |  | 0
250 | Fourniture et pose de fourreaux P.V.C. électriques aiguillés |  | 0 |  | 0
4 | DN 110 mm | ml | 50 |  | 0
5 | DN 160 mm | ml | 250 |  | 0
251 | P.V. pour pièces spéciales |  | 0 |  | 0
c | Pièces spéciales pour tuyaux P.V.C. |  |  |  | 0
1 | DN 63 mm | ml | 27.7 |  | 0
2 | DN 90 mm | ml | 26.8 |  | 0
3 | DN 110 mm | ml | 15 |  | 0
4 | DN 125 mm | ml | 21.2 |  | 0
5 | DN 140 mm | ml | 53.2 |  | 0
254 | Fourniture et pose de robinet-vanne |  | 0 |  | 0
2 | DN 60 mm | U | 1 |  | 0
3 | DN 80 mm | U | 2 |  | 0
4 | DN 100 mm | U | 1 |  | 0
5 | DN 125 mm | U | 10 |  | 0
257 | Fourniture et pose raccord à brides |  |  |  | 0
| et joints caoutchouc pour tuyau PVC |  |  |  | 0
2 | Ø 63 mm | U | 10 |  | 0
4 | Ø 90 mm | U | 9 |  | 0
5 | Ø 110 mm | U | 2 |  | 0
6 | Ø 125 mm | U | 7 |  | 0
7 | Ø 140 mm | U | 10 |  | 0
258-1 | Fourniture et pose de bouches à clé | U | 14 |  | 0
266-3 | Fourniture et pose d'un esse de réglage | U | 1 |  | 0
| A REPORTER |  |  |  | 0
N° prix | Désignation des Travaux | Unités | Quantités | Prix | Dépenses
applic. | à exécuter |  |  | Unitaires | Totales
| REPORT |  |  |  | 0
275 | Raccordement à une canalisation existante |  |  |  | 0
1 | sans sectionnement | Ens. | 2 |  | 0
2 | avec sectionnement | Ens. | 5 |  | 0
276 | Dépose et repose d'un Poteau Incendie | Forfait | 1 |  | 0
284 | Evacuation d'ouvrages sur le réseau |  |  |  | 0
1 | Bouches à clé | U | 8 |  | 0
6 | té | U | 1 |  | 0
7 | vanne | U | 1 |  | 0
0
| TOTAL TITRE II |  |  |  | 0
TITRE III - BRANCHEMENTS
PARTICULIERS
128 | Fourniture et mise en œuvre de materiaux |  |  |  | 0
| d'enrobage |  |  |  | 0
2 | en gravillon | m3 | 60 |  | 0
129 | Fourniture et mise en œuvre de remblai d'apport |  |  |  | 0
2 | en 0/31,5 dioritique | m3 | 140 |  | 0
131 | Fourniture et mise en place de béton bitumineux |  |  |  | 0
2 | B.B.S.G. 0/10 (6 cm) | t | 10 |  | 0
132 | Fourniture et mise en place d'un enduit superficiel |  |  |  | 0
2 | Bicouche | m² | 50 |  | 0
133 | Découpage de la chaussée |  |  |  | 0
1 | à la scie | ml | 160 |  | 0
134 | Démolition et réfection définitive des trottoirs |  |  |  | 0
1 | empierré | m² | 50 |  | 0
6 | en béton | m² | 10 |  | 0
135 | Démontage et repose de bordures de trottoirs |  |  |  | 0
2 | bordure et caniveau | ml | 10 |  | 0
144 | Scellement du dispositif de comptage | U | 34 |  | 0
284 | Evacuation d'ouvrages sur le réseau |  |  |  | 0
1 | Bouches à clé | U | 34 |  | 0
301 | Dispositif de branchement |  |  |  | 0
| pour un diamètre nominal de robinet |  |  |  | 0
1 | de 20 mm | U | 32 |  | 0
2 | de 25 mm | U | 2 |  | 0
302 | P.V. pour prise en charge sur le dessus de la conduite | U | 34 |  | 0
304 | Traversée de mur |  |  |  | 0
1 | jusqu'à 0,5 m | U | 34 |  | 0
313 | F. et pose de conduite en PEHD pour branchement |  |  |  | 0
| y-compris tranchée |  |  |  | 0
1 | pour un diamètre de 19/25 mm | ml | 260 |  | 0
2 | pour un diamètre de 24,8/32 mm | ml | 20 |  | 0
313 bis | F. et pose de conduite en PEHD pour branchement à la fusée |  |  |  | 0
1 | pour un diamètre de 19/25 mm | ml | 20 |  | 0
318 | Fourniture et pose d'un ensemble de |  |  |  | 0
| comptage incongelable intégré |  |  |  | 0
1 | Pour un diamètre nominal de 25 mm | U | 3 |  | 0
2 | Pour un diamètre nominal de 32 mm | U | 3 |  | 0
320 | Raccordement de branchement existant | U | 34 |  | 0
| TOTAL TITRE III |  |  |  | 0
N° prix | Désignation des Travaux | Unités | Quantités | Prix | Dépenses
applic. | à exécuter |  |  | Unitaires | Totales
TITRE IV - TRAVAUX DIVERS
RECOLEMENT
401 | Etablissement des plans des travaux
| exécutés : réseaux | km | 1.095 |  | 0
402 | Carnet de repérage des branchements | U | 34 |  | 0
403 | Analyse bactériologique | U | 2 |  | 0
405 | Réalisation de sondages | U | 5 |  | 0
| TOTAL TITRE IV |  |  |  | 0
RECAPITULATION
TOTAL TITRE 0
"Installation et Signalisation de chantier" |  |  |  |  | 0
TOTAL TITRE I
"Terrassement et Maçonnerie" |  |  |  |  | 0
TOTAL TITRE II
"Canalisations et Pièces Annexes" |  |  |  |  | 0
TOTAL TITRE III
"Branchements Particuliers" |  |  |  |  | 0
TOTAL TITRE IV
"Travaux divers, Récolement" |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | MONTANT TOTAL H.T. | 0 | 0
|  |  | T.V.A. 19,60 % |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL PREVISIONNEL T.T.C. |  | 0
A
Le
L'ENTREPRENEUR,